## 00_Οδηγίες
Σενάριο 0 - Υφιστάμενη κατάσταση αναφοράς
Σκοπός αρχείου | Το αρχείο οργανώνει το Σενάριο 0, δηλαδή την υφιστάμενη κατάσταση του κτιρίου. Αποτελεί τη βάση σύγκρισης για τα επόμενα σενάρια ενεργειακής, βιοκλιματικής και περιβαλλοντικής αναβάθμισης.
Τρόπος χρήσης | Τα κίτρινα κελιά είναι επεξεργάσιμες παραδοχές. Τα πράσινα κελιά περιέχουν τύπους υπολογισμού. Η καρτέλα 06_Σύνοψη_Σ0 συγκεντρώνει τους βασικούς δείκτες.
Περιορισμός | Οι τιμές ειδικής κατανάλωσης, κόστους ενέργειας και συντελεστών εκπομπών είναι προσωρινές παραδοχές και μπορούν να αντικατασταθούν με δεδομένα λογαριασμών, ΠΕΑ, ΚΕΝΑΚ ή επίσημους συντελεστές.
Ρόλος Σεναρίου 0 | Δεν περιλαμβάνει παρεμβάσεις, άρα το πρόσθετο κόστος παρέμβασης και το πρόσθετο ενσωματωμένο GWP είναι μηδενικά. Υπολογίζονται όμως η υφιστάμενη λειτουργική κατανάλωση, το κόστος λειτουργίας και οι λειτουργικές εκπομπές.
Σύνδεση με μεθοδολογία | Οι ποσότητες προέρχονται από το τελικό αρχείο επιμετρήσεων του κτιρίου. Η ίδια βάση ποσοτήτων θα χρησιμοποιηθεί στα επόμενα σενάρια, ώστε η σύγκριση να είναι συνεπής.
Επόμενη χρήση | Το αρχείο αυτό θα τροφοδοτήσει το συγκεντρωτικό Excel σύγκρισης σεναρίων.
Ενημέρωση μοντέλου | Ενσωματώθηκαν στοιχεία ΠΕΑ κατηγορίας Ε για όλες τις κατοικίες, 3 άτομα ανά διαμέρισμα και 250 L/άτομο·ημέρα.
Παραδοχή ΖΝΧ | Για την ενεργειακή εκτίμηση θεωρείται ότι 30% της συνολικής κατανάλωσης νερού θερμαίνεται ως ΖΝΧ.
Τιμές ενέργειας | Η ηλεκτρική ενέργεια λαμβάνεται 0,23 €/kWh και η θερμική ενέργεια κεντρικής θέρμανσης 0,13 €/kWh.
Συντελεστές εκπομπών | Η ηλεκτρική και θερμική ενέργεια λαμβάνονται με συντελεστή 0,27 kg CO₂eq/kWh για το Σενάριο 0.

## 01_Παραδοχές
01 Παραδοχές Σεναρίου 0
Κατηγορία | Παράμετρος | Τιμή | Μονάδα | Πηγή / τεκμηρίωση | Σχόλιο
Γενικά | Έτος κατασκευής | 1987 | έτος | Δεδομένο χρήστη | Κτίριο υφιστάμενης κατάστασης
Γενικά | Αριθμός τυπικών ορόφων κατοικίας | 5 | όροφοι | Σχέδια / δεδομένο χρήστη | Α, Β, Γ, Δ και Ε όροφος
Γενικά | Αριθμός διαμερισμάτων | 10 | τεμ. | Δεδομένο χρήστη | Δύο διαμερίσματα ανά όροφο
Γεωμετρία | Μικτή επιφάνεια ανά επίπεδο | 259.17 | m² | Excel επιμετρήσεων v4
Γεωμετρία | Συνολική μικτή επιφάνεια ισογείου και Α-Ε | 1555.02 | m² | Excel επιμετρήσεων v4 | Χρησιμοποιείται σε γενικούς δείκτες
Γεωμετρία | Εκτιμώμενη θερμαινόμενη / κατοικήσιμη επιφάνεια | 1062.597 | m² | Excel επιμετρήσεων v4 | Χρησιμοποιείται για θέρμανση, ψύξη και ΖΝΧ
Γεωμετρία | Κύριο δώμα | 246.395 | m² | Excel επιμετρήσεων v4
Γεωμετρία | Εκτεθειμένες όψεις Βορρά + Νότου | 383.096 | m² | Excel επιμετρήσεων v4
Γεωμετρία | Εξωτερικά / κοινόχρηστα κουφώματα | 117.38 | m² | Excel επιμετρήσεων v4
Ενέργεια | Ειδική κατανάλωση θέρμανσης υφιστάμενης κατάστασης | 105 | kWh/m²·έτος | ΠΕΑ κατηγορίας Ε και τεκμηριωμένη παραδοχή υφιστάμενης κατάστασης | Τελική κατανάλωση θέρμανσης για συγκριτική αξιολόγηση σεναρίων
Ενέργεια | Ειδική κατανάλωση ψύξης υφιστάμενης κατάστασης | 32 | kWh/m²·έτος | ΠΕΑ κατηγορίας Ε και τεκμηριωμένη παραδοχή υφιστάμενης κατάστασης | Τελική κατανάλωση ψύξης για υφιστάμενα παλαιά κουφώματα/χωρίς σκίαση
Ενέργεια | Ειδική κατανάλωση ΖΝΧ υφιστάμενης κατάστασης | 29.9616 | kWh/m²·έτος | Υπολογισμός από κατοίκους και κατανάλωση νερού | Βλέπε καρτέλα 08_Νερό_ΖΝΧ
Ενέργεια | Ειδική κατανάλωση κοινόχρηστου φωτισμού/ανελκυστήρα | 7 | kWh/m²·έτος | Τεκμηριωμένη παραδοχή για κοινόχρηστους χώρους | Φωτισμός κοινόχρηστων χώρων και ανελκυστήρας
Κόστος ενέργειας | Τιμή ηλεκτρικής ενέργειας | 0.23 | €/kWh | Τεκμηριωμένη τιμή αγοράς / Eurostat / ΔΕΗ | Στρογγυλεμένη τελική τιμή με ρυθμιζόμενες χρεώσεις και φόρους
Κόστος ενέργειας | Τιμή θερμικής ενέργειας κεντρικής θέρμανσης | 0.13 | €/kWh | Τεκμηριωμένη παραδοχή για κεντρική θέρμανση πετρελαίου | Τιμή θερμικής ενέργειας για συγκριτικούς υπολογισμούς
Εκπομπές | Συντελεστής εκπομπών ηλεκτρικής ενέργειας | 0.27 | kg CO₂eq/kWh | Τεκμηριωμένος συντελεστής ελληνικού μίγματος ηλεκτροπαραγωγής | Στρογγυλεμένη τιμή 0,27 kg CO₂eq/kWh
Εκπομπές | Συντελεστής εκπομπών θερμικής ενέργειας | 0.27 | kg CO₂eq/kWh | Τεκμηριωμένη παραδοχή για θερμική ενέργεια από πετρέλαιο | Συντελεστής εκπομπών για συγκριτικούς υπολογισμούς
Κύκλος ζωής | Περίοδος αξιολόγησης | 50 | έτη | Συμβατή με λογική Level(s) / LCA κτιρίων | Χρήση σε σωρευτικούς δείκτες
Σενάριο 0 | Πρόσθετο κόστος παρεμβάσεων | 0 | € | Ορισμός Σεναρίου 0 | Δεν εφαρμόζονται παρεμβάσεις
Σενάριο 0 | Πρόσθετο ενσωματωμένο GWP παρεμβάσεων | 0 | kg CO₂eq | Ορισμός Σεναρίου 0 | Δεν εισάγονται νέα υλικά παρέμβασης
Κατοίκηση | Ενεργειακή κατηγορία ΠΕΑ κατοικιών | Ε | κατηγορία | Δεδομένο χρήστη | Όλες οι κατοικίες είναι κατηγορίας Ε στα ΠΕΑ
Κατοίκηση | Άτομα ανά διαμέρισμα | 3 | άτομα/διαμέρισμα | Δεδομένο χρήστη | Χρησιμοποιείται για νερό και ΖΝΧ
Κατοίκηση | Συνολικοί κάτοικοι | 30 | άτομα | Υπολογισμός | 10 διαμερίσματα × 3 άτομα
Νερό | Κατανάλωση νερού ανά άτομο | 250 | L/άτομο·ημέρα | Δεδομένο χρήστη | Συνολική ημερήσια κατανάλωση νερού
Νερό | Ετήσια συνολική κατανάλωση νερού | 2737.5 | m³/έτος | Υπολογισμός | Βλέπε καρτέλα 08_Νερό_ΖΝΧ
ΖΝΧ | Ποσοστό νερού που θεωρείται ΖΝΧ | 30% | % | Τεκμηριωμένη παραδοχή | Χρησιμοποιείται μόνο για την ενεργειακή εκτίμηση ΖΝΧ
ΖΝΧ | Τελική ηλεκτρική ενέργεια ΖΝΧ | 31837.125 | kWh/έτος | Υπολογισμός | Βλέπε καρτέλα 08_Νερό_ΖΝΧ
ΖΝΧ | Ειδική τελική ενέργεια ΖΝΧ | 29.9616 | kWh/m²·έτος | Υπολογισμός | Ανά θερμαινόμενη / κατοικήσιμη επιφάνεια
Σενάριο 0 | Συνολική τελική κατανάλωση μετά την ενημέρωση | 188298.054 | kWh/έτος | Υπολογισμός | Βλέπε καρτέλα 06_Σύνοψη_Σ0
Σενάριο 0 | Ειδική ετήσια κατανάλωση μετά την ενημέρωση | 177.2055 | kWh/m²·έτος | Υπολογισμός | Βλέπε καρτέλα 06_Σύνοψη_Σ0
Σενάριο 0 | Πλήθος κατοικιών κατηγορίας Ε | 10 | κατοικίες | Δεδομένο χρήστη | Όλα τα διαμερίσματα

## 02_Ποσότητες
02 Ποσότητες εισόδου από το αρχείο επιμετρήσεων
Κωδικός | Κατηγορία | Περιγραφή ποσότητας | Ποσότητα | Μονάδα | Πηγή | Χρήση στο Σ0 / επόμενα σενάρια | Σχόλιο
AREA_GROSS_FOOT | Γεωμετρία | Μικτή επιφάνεια ανά επίπεδο | 259.17 | m² | Excel επιμετρήσεων v4 | Βάση αναγωγής
AREA_GROSS_TOTAL | Γεωμετρία | Μικτή επιφάνεια ισογείου + τυπικών ορόφων | 1555.02 | m² | Excel επιμετρήσεων v4 | Δείκτες €/m² και kg CO₂eq/m²
AREA_HEATED_EST | Γεωμετρία | Εκτιμώμενη θερμαινόμενη/κατοικήσιμη επιφάνεια | 1062.597 | m² | Excel επιμετρήσεων v4 | Ενεργειακή αναγωγή θέρμανσης/ψύξης/ΖΝΧ
AREA_ROOF | Δώμα | Επιφάνεια κύριου δώματος | 246.395 | m² | Excel επιμετρήσεων v4 | Βάση μελλοντικών σεναρίων δώματος
AREA_ROOFHEAD | Δώμα | Επιφάνεια απόληξης κλιμακοστασίου | 12.775 | m² | Excel επιμετρήσεων v4 | Συμπληρωματική επιφάνεια δώματος
WALL_EXT_TOTAL_NET | Τοιχοποιίες | Καθαρή επιφάνεια εξωτερικών μπατικών τοίχων | 848.62 | m² | Excel επιμετρήσεων v4 | Υφιστάμενο κέλυφος | Περιλαμβάνει όμορες πλευρές
WALL_EXPOSED_NET | Κέλυφος | Καθαρή επιφάνεια εκτεθειμένων όψεων Βορρά + Νότου | 383.096 | m² | Excel επιμετρήσεων v4 | Κύρια βάση θερμικά εκτεθειμένων επιφανειών | Πλευρές Α/Δ θεωρούνται όμορες
WALL_PARTY_NET | Κέλυφος | Καθαρή επιφάνεια πλευρών σε όμορες ιδιοκτησίες | 465.524 | m² | Excel επιμετρήσεων v4 | Έλεγχος αδιαβατικών επιφανειών
VOL_EXT_WALL | Τοιχοποιίες | Όγκος εξωτερικών μπατικών τοίχων | 212.155 | m³ | Excel επιμετρήσεων v4 | Υφιστάμενο κέλυφος
AREA_GROUND_PANELS | Ισόγειο | Καθαρή επιφάνεια πάνελ ισογείου | 169 | m² | Excel επιμετρήσεων v4 | Υφιστάμενη κατάσταση ισογείου
VOL_GROUND_PANELS | Ισόγειο | Όγκος πάνελ ισογείου | 16.9 | m³ | Excel επιμετρήσεων v4 | Υφιστάμενη κατάσταση
AREA_OPENINGS | Κουφώματα | Συνολική επιφάνεια εξωτερικών/κοινόχρηστων κουφωμάτων | 117.38 | m² | Excel επιμετρήσεων v4 | Βάση υφιστάμενων κουφωμάτων
AREA_AL_FRAME | Κουφώματα | Επιφάνεια αλουμινίου κουφωμάτων | 11.738 | m² | Excel επιμετρήσεων v4 | Ανάλυση υλικών κουφωμάτων | 10% της επιφάνειας
AREA_GLASS | Κουφώματα | Επιφάνεια υαλοπινάκων | 105.642 | m² | Excel επιμετρήσεων v4 | Ανάλυση υλικών κουφωμάτων | 90% της επιφάνειας
VOL_CONC_SUP | Σκυρόδεμα | Σύνολο σκυροδέματος ανωδομής και ισογείου | 718.7367 | m³ | Excel επιμετρήσεων v4 | Υφιστάμενος φέρων οργανισμός
VOL_FOUND_RC | Θεμελίωση | Σύνολο οπλισμένου σκυροδέματος θεμελίωσης | 60.9833 | m³ | Excel επιμετρήσεων v4 | Υφιστάμενη θεμελίωση | Κωνικά πέδιλα με συνδετήριους δοκούς
VOL_FOUND_LEAN | Θεμελίωση | Σκυρόδεμα καθαριότητας | 14.582 | m³ | Excel επιμετρήσεων v4 | Θεμελίωση
VOL_CONC_TOTAL_RC | Σκυρόδεμα | Σύνολο οπλισμένου σκυροδέματος ανωδομής και θεμελίωσης | 779.72 | m³ | Excel επιμετρήσεων v4 | Συνολικός όγκος Ο/Σ
VOL_CONC_TOTAL_ALL | Σκυρόδεμα | Σύνολο σκυροδέματος με καθαριότητα | 794.302 | m³ | Excel επιμετρήσεων v4 | Συνολικός όγκος σκυροδέματος
AREA_TILE_FLOORS | Τελειώματα | Κεραμικά δάπεδα τυπικών ορόφων | 1062.597 | m² | Excel επιμετρήσεων v4 | Υφιστάμενα δάπεδα / αναγωγή κατοικιών
AREA_GROUND_FLOOR | Τελειώματα | Δάπεδο ισογείου | 259.17 | m² | Excel επιμετρήσεων v4 | Υφιστάμενο ισόγειο
AREA_BATH_TILES | Τελειώματα | Πλακίδια τοίχων λουτρών και WC | 240 | m² | Excel επιμετρήσεων v4 | Υφιστάμενες επενδύσεις
AREA_MARBLE_STAIRS | Τελειώματα | Μάρμαρα κλιμακοστασίου | 60 | m² | Excel επιμετρήσεων v4 | Υφιστάμενο κλιμακοστάσιο
LEN_RAIL_BALC | Κάγκελα | Μήκος κιγκλιδωμάτων εξωστών | 185 | m | Excel επιμετρήσεων v4 | Υφιστάμενα κιγκλιδώματα
LEN_RAIL_STAIR | Κάγκελα | Μήκος κιγκλιδωμάτων σκάλας | 32.4 | m | Excel επιμετρήσεων v4 | Υφιστάμενο κλιμακοστάσιο
MEP_APT | Η/Μ | Συνολικά διαμερίσματα | 10 | τεμ. | Excel επιμετρήσεων v4 | Αναγωγές ανά διαμέρισμα
MEP_RAD_COUNT | Η/Μ | Σώματα καλοριφέρ | 70 | τεμ. | Excel επιμετρήσεων v4 | Υφιστάμενη θέρμανση
MEP_RAD_LEN | Η/Μ | Συνολικό μήκος σωμάτων καλοριφέρ | 84 | m | Excel επιμετρήσεων v4 | Υφιστάμενη θέρμανση
MEP_WH_COUNT | Η/Μ | Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες 120 L | 10 | τεμ. | Excel επιμετρήσεων v4 | Υφιστάμενο ΖΝΧ

## 03_Κατάσταση_Σ0
03 Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης - Σενάριο 0
Κατηγορία | Υφιστάμενη κατάσταση | Ενεργειακή επίπτωση | Περιβαλλοντική επίπτωση | Σχόλιο για σενάρια | Βαθμός προτεραιότητας ελέγχου
Κέλυφος | Μπατικοί εξωτερικοί τοίχοι πάχους 0,25 m με ανεπαρκή θερμομονωτική προστασία για σημερινά δεδομένα. | Αυξημένες θερμικές απώλειες τον χειμώνα και θερμικά κέρδη το καλοκαίρι. | Υψηλότερες λειτουργικές εκπομπές λόγω αυξημένης ζήτησης θέρμανσης/ψύξης. | Βασική κατηγορία για αξιολόγηση βιοκλιματικής αναβάθμισης. | Υψηλή
Κουφώματα | Παλαιά συρόμενα κουφώματα αλουμινίου με μονά τζάμια και πλαστικά ρολά. | Αυξημένες θερμικές απώλειες, μειωμένη αεροστεγανότητα και χαμηλή θερμομονωτική απόδοση. | Αυξημένες λειτουργικές εκπομπές, κυρίως θέρμανσης/ψύξης. | Κρίσιμη κατηγορία με μεγάλη ενεργειακή επίδραση ανά m². | Υψηλή
Σκίαση | Δεν υπάρχουν τέντες ή οργανωμένη εξωτερική ηλιακή προστασία. | Αυξημένα θερινά ηλιακά κέρδη στη νότια όψη. | Αυξημένες λειτουργικές εκπομπές ψύξης. | Σημαντική βιοκλιματική παράμετρος για έλεγχο υπερθέρμανσης. | Υψηλή
Δώμα | Οριζόντια εκτεθειμένη επιφάνεια με απόληξη κλιμακοστασίου. | Σημαντική συμμετοχή σε θερμικά κέρδη/απώλειες. | Υψηλή επίδραση σε λειτουργικό αποτύπωμα αν δεν προστατεύεται επαρκώς. | Βασική επιφάνεια για μελλοντική τεχνική αξιολόγηση. | Υψηλή
Θέρμανση | Κεντρική θέρμανση αρχικής περιόδου κατασκευής, με 70 σώματα καλοριφέρ. | Ενδεχόμενη χαμηλότερη απόδοση σε σχέση με σύγχρονα συστήματα. | Λειτουργικές εκπομπές ανάλογα με ενεργειακό φορέα και απόδοση. | Βασική κατηγορία Η/Μ αξιολόγησης. | Μεσαία/Υψηλή
ΖΝΧ | Ένας ηλεκτρικός θερμοσίφωνας 120 L ανά διαμέρισμα, χωρίς ηλιακούς θερμοσίφωνες. | Υψηλή χρήση ηλεκτρικής ενέργειας για ΖΝΧ. | Λειτουργικές εκπομπές ηλεκτρικής ενέργειας. | Δυνατότητα διερεύνησης εναλλακτικών λύσεων παραγωγής ΖΝΧ. | Μεσαία/Υψηλή
Φωτισμός/ανελκυστήρας | Κοινόχρηστες καταναλώσεις παλαιάς τεχνολογίας, με ανελκυστήρα τυπικής συντήρησης. | Συνεχής μικρή αλλά υπαρκτή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. | Λειτουργικές εκπομπές ηλεκτρικής ενέργειας. | Μικρότερη παρέμβαση αλλά χαμηλού κόστους σε μελλοντική αξιολόγηση. | Μεσαία
Ενεργειακή κατάταξη ΠΕΑ | Όλες οι κατοικίες κατατάσσονται στην κατηγορία Ε. | Η κατηγορία Ε τεκμηριώνει χαμηλή ενεργειακή απόδοση σε σχέση με τις σημερινές απαιτήσεις. | Αυξημένες λειτουργικές εκπομπές λόγω υψηλότερης κατανάλωσης. | Βάση για ρεαλιστικές ενεργειακές παραδοχές Σεναρίου 0. | Υψηλή
Πληθυσμός χρήσης | 3 άτομα ανά διαμέρισμα, συνολικά 30 κάτοικοι. | Επηρεάζει κυρίως την κατανάλωση νερού και ΖΝΧ. | Αυξάνει τις λειτουργικές εκπομπές ηλεκτρικής ενέργειας για ΖΝΧ. | Χρήσιμο για σενάρια ΖΝΧ και ενεργειακής αναβάθμισης. | Μεσαία/Υψηλή
Κατανάλωση νερού | 250 L/άτομο·ημέρα, δηλαδή 7,5 m³/ημέρα και 2.737,5 m³/έτος. | Μέρος της κατανάλωσης θεωρείται θερμαινόμενο για ΖΝΧ. | Το ΖΝΧ υπολογίζεται με ηλεκτρικό θερμοσίφωνα στην υφιστάμενη κατάσταση. | Βάση υπολογισμού λειτουργικής ενέργειας ΖΝΧ. | Μεσαία

## 04_Ενέργεια_Σ0
04 Υπολογισμός λειτουργικής ενέργειας και εκπομπών - Σενάριο 0
Χρήση ενέργειας | Επιφάνεια αναφοράς | Ειδική κατανάλωση | Φορέας ενέργειας | Τελική ενέργεια | Τιμή ενέργειας | Ετήσιο κόστος | Συντελεστής εκπομπών | Λειτουργικές εκπομπές | Σχόλιο
Θέρμανση | 1062.597 | 105 | Θερμική ενέργεια | 111572.685 | 0.13 | 14504.4491 | 0.27 | 30124.625 | Ρεαλιστική παραδοχή για κατοικίες ΠΕΑ κατηγορίας Ε
Ψύξη | 1062.597 | 32 | Ηλεκτρική ενέργεια | 34003.104 | 0.23 | 7820.7139 | 0.27 | 9180.8381 | Ρεαλιστική παραδοχή για υφιστάμενα παλαιά κουφώματα και απουσία σκίασης
ΖΝΧ | 1062.597 | 29.9616 | Ηλεκτρική ενέργεια | 31837.125 | 0.23 | 7322.5388 | 0.27 | 8596.0238 | Υπολογισμός από 30 κατοίκους, 250 L/άτομο·ημέρα, 30% ως ΖΝΧ
Κοινόχρηστος φωτισμός / ανελκυστήρας | 1555.02 | 7 | Ηλεκτρική ενέργεια | 10885.14 | 0.23 | 2503.5822 | 0.27 | 2938.9878 | Κοινόχρηστος φωτισμός και ανελκυστήρας, αναγωγή στη μικτή επιφάνεια
ΣΥΝΟΛΟ |  |  | - | 188298.054 |  | 32151.2839 |  | 50840.4746

## 05_Υλικά_Σ0
05 Υφιστάμενα υλικά και ενσωματωμένο αποτύπωμα - Σενάριο 0
Κατηγορία | Υλικό / στοιχείο | Ποσότητα | Μονάδα | Συντελεστής GWP | Μονάδα συντελεστή | Υπολογιζόμενο GWP | Στάδια κύκλου ζωής | Πηγή συντελεστή | Συμμετοχή στη σύγκριση Σ0 | Σχόλιο
Φέρων οργανισμός | Οπλισμένο σκυρόδεμα ανωδομής και θεμελίωσης | 779.72 | m³ | 0 | kg CO₂eq/m³ | 0 | Α1-Α3 ή κατά πηγή | Προς συμπλήρωση | Όχι, ιστορικό υλικό | Δεν αποτελεί νέο GWP παρέμβασης στο Σ0
Θεμελίωση | Σκυρόδεμα καθαριότητας | 14.582 | m³ | 0 | kg CO₂eq/m³ | 0 | Α1-Α3 ή κατά πηγή | Προς συμπλήρωση | Όχι, ιστορικό υλικό
Κέλυφος | Εξωτερικοί μπατικοί τοίχοι | 212.155 | m³ | 0 | kg CO₂eq/m³ | 0 | Α1-Α3 ή κατά πηγή | Προς συμπλήρωση | Όχι, ιστορικό υλικό
Ισόγειο | Πάνελ ισογείου | 169 | m² | 0 | kg CO₂eq/m² | 0 | Α1-Α3 ή κατά πηγή | Προς συμπλήρωση | Όχι, ιστορικό υλικό
Κουφώματα | Αλουμίνιο υφιστάμενων κουφωμάτων | 11.738 | m² | 0 | kg CO₂eq/m² | 0 | Α1-Α3 ή κατά πηγή | Προς συμπλήρωση | Όχι, ιστορικό υλικό | 10% της επιφάνειας κουφωμάτων
Κουφώματα | Υαλοπίνακες υφιστάμενων κουφωμάτων | 105.642 | m² | 0 | kg CO₂eq/m² | 0 | Α1-Α3 ή κατά πηγή | Προς συμπλήρωση | Όχι, ιστορικό υλικό | 90% της επιφάνειας κουφωμάτων
Δάπεδα | Κεραμικά δάπεδα τυπικών ορόφων | 1062.597 | m² | 0 | kg CO₂eq/m² | 0 | Α1-Α3 ή κατά πηγή | Προς συμπλήρωση | Όχι, ιστορικό υλικό
Σενάριο 0 | Πρόσθετα υλικά παρέμβασης | 0 | - | 0 | kg CO₂eq/μονάδα | 0 | - | Ορισμός Σ0 | Ναι, πρόσθετο GWP = 0 | Δεν υπάρχουν παρεμβάσεις

## 06_Σύνοψη_Σ0
06 Σύνοψη βασικών δεικτών - Σενάριο 0
Δείκτης | Τιμή | Μονάδα | Σχόλιο | Χρήση | Ενέργεια kWh/έτος | Εκπομπές kg CO₂eq/έτος
Συνολική μικτή επιφάνεια | 1555.02 | m² | Γενικός δείκτης αναφοράς | Θέρμανση | 111572.685 | 30124.625
Θερμαινόμενη / κατοικήσιμη επιφάνεια | 1062.597 | m² | Χρησιμοποιείται για θέρμανση, ψύξη και ΖΝΧ | Ψύξη | 34003.104 | 9180.8381
Ετήσια τελική κατανάλωση Σεναρίου 0 | 188298.054 | kWh/έτος | Άθροισμα βασικών λειτουργικών χρήσεων | ΖΝΧ | 31837.125 | 8596.0238
Ειδική ετήσια κατανάλωση ως προς θερμαινόμενη επιφάνεια | 177.2055 | kWh/m²·έτος | Με βάση ενημερωμένες παραδοχές ΠΕΑ Ε, χρήσης και ΖΝΧ | Κοινόχρηστα | 10885.14 | 2938.9878
Ετήσιο κόστος λειτουργικής ενέργειας | 32151.2839 | €/έτος | Με βάση ενημερωμένες τιμές ενέργειας
Ετήσιες λειτουργικές εκπομπές | 50840.4746 | kg CO₂eq/έτος | Με βάση ενημερωμένους συντελεστές εκπομπών
Λειτουργικές εκπομπές περιόδου αναφοράς | 2542023.729 | kg CO₂eq | Χωρίς μεταβολή ενεργειακού μείγματος
Πρόσθετο κόστος παρεμβάσεων Σεναρίου 0 | 0 | € | Ορισμός Σεναρίου 0
Πρόσθετο ενσωματωμένο GWP παρεμβάσεων Σεναρίου 0 | 0 | kg CO₂eq | Ορισμός Σεναρίου 0
Καθαρή μείωση εκπομπών έναντι Σ0 | 0 | kg CO₂eq | Βάση σύγκρισης
Κατηγορία ΠΕΑ κατοικιών | Ε | κατηγορία | Δεδομένο χρήστη: όλες οι κατοικίες
Άτομα ανά διαμέρισμα | 3 | άτομα/διαμέρισμα | Δεδομένο χρήστη
Συνολικοί κάτοικοι | 30 | άτομα | 10 διαμερίσματα × 3 άτομα
Συνολική κατανάλωση νερού | 2737.5 | m³/έτος | 250 L/άτομο·ημέρα
Όγκος ΖΝΧ για ενεργειακό υπολογισμό | 821.25 | m³/έτος | Παραδοχή 30% της συνολικής κατανάλωσης νερού
Τελική ηλεκτρική ενέργεια ΖΝΧ | 31837.125 | kWh/έτος | Υπολογισμός από θερμοκρασιακή διαφορά 30°C και η=90%
Σημείωση | Οι τιμές είναι ρεαλιστικές παραδοχές Σεναρίου 0 και μπορούν να αντικατασταθούν από πραγματικούς λογαριασμούς ή αναλυτικό ΠΕΑ.

## 07_Έλεγχοι
07 Έλεγχοι, εκκρεμότητες και στοιχεία προς οριστικοποίηση
Έλεγχος | Τύπος/κριτήριο | Αποτέλεσμα | Κατάσταση | Ερμηνεία | Ενέργεια | Σχόλιο
Επιφάνεια θερμαινόμενων χώρων > 0 | TRUE | OK | Κλειστό | Απαιτείται θετική επιφάνεια αναφοράς | Καμία αν ισχύει
Συνολική κατανάλωση > 0 | TRUE | OK | Κλειστό | Το Σ0 πρέπει να έχει θετική λειτουργική κατανάλωση | Έλεγχος ενεργειακών παραδοχών
Πρόσθετο κόστος Σ0 = 0 | TRUE | OK | Κλειστό | Το Σ0 είναι κατάσταση αναφοράς χωρίς παρεμβάσεις | Καμία αν ισχύει
Πρόσθετο GWP παρεμβάσεων Σ0 = 0 | TRUE | OK | Κλειστό | Δεν εισάγονται νέα υλικά στο Σ0 | Καμία αν ισχύει
Υπάρχει συντελεστής εκπομπών ηλεκτρικής ενέργειας | TRUE | OK | Κλειστό | Απαιτείται για λειτουργικές εκπομπές | Να οριστικοποιηθεί από επίσημη πηγή
Υπάρχει συντελεστής εκπομπών θερμικής ενέργειας | TRUE | OK | Κλειστό | Απαιτείται για λειτουργικές εκπομπές θέρμανσης | Να οριστικοποιηθεί ανά καύσιμο
Κατηγορία ΠΕΑ κατοικιών δόθηκε | TRUE | OK | Κλειστό | Όλες οι κατοικίες κατηγορίας Ε | Καμία
Συνολικοί κάτοικοι > 0 | TRUE | OK | Κλειστό | Υπολογισμός από διαμερίσματα × άτομα/διαμέρισμα | Καμία
Ετήσια κατανάλωση νερού > 0 | TRUE | OK | Κλειστό | Υπολογισμός από 250 L/άτομο·ημέρα | Καμία
Τελική ενέργεια ΖΝΧ > 0 | TRUE | OK | Κλειστό | Υπολογισμός από όγκο ΖΝΧ και ηλεκτρικό θερμοσίφωνα | Καμία
Ειδική κατανάλωση Σ0 εντός ρεαλιστικού εύρους για ΠΕΑ Ε | TRUE | OK | Κλειστό με παραδοχή | Ελέγχεται από το υπολογιστικό μοντέλο | Να αντικατασταθεί από πραγματικό ΠΕΑ αν διατεθεί
Τιμές ενέργειας και συντελεστές εκπομπών τεκμηριωμένοι | TRUE | OK | Κλειστό με παραδοχή | Χρήση πηγών και στρογγυλεμένων παραδοχών | Δυνατότητα ανάλυσης ευαισθησίας
Εκκρεμότητες οριστικοποίησης | Πραγματικοί λογαριασμοί ενέργειας, αναλυτικό ΠΕΑ ανά διαμέρισμα και πραγματικό καύσιμο/κατανάλωση κεντρικής θέρμανσης μπορούν να αντικαταστήσουν τις τεκμηριωμένες παραδοχές.
Σημαντική παραδοχή ΖΝΧ | Το 30% της συνολικής κατανάλωσης νερού θεωρείται θερμαινόμενο για ΖΝΧ. Η τιμή μπορεί να μεταβληθεί σε ανάλυση ευαισθησίας.
Σημαντική παραδοχή ηλεκτρικής ενέργειας | Χρησιμοποιείται τιμή 0,23 €/kWh και συντελεστής 0,27 kg CO₂eq/kWh ως στρογγυλεμένες ρεαλιστικές τιμές για συγκριτική αξιολόγηση.

## 08_Νερό_ΖΝΧ
08 Υπολογισμός κατανάλωσης νερού και ΖΝΧ - Σενάριο 0
Κατηγορία | Παράμετρος | Τιμή | Μονάδα | Πηγή / παραδοχή | Σχόλιο
Κατοίκηση | Διαμερίσματα | 10 | τεμ. | 01_Παραδοχές | Δύο διαμερίσματα ανά όροφο, 5 όροφοι κατοικιών
Κατοίκηση | Άτομα ανά διαμέρισμα | 3 | άτομα/διαμέρισμα | Δεδομένο χρήστη
Κατοίκηση | Συνολικοί κάτοικοι | 30 | άτομα | Υπολογισμός
Νερό | Κατανάλωση νερού ανά άτομο | 250 | L/άτομο·ημέρα | Δεδομένο χρήστη | Συνολική κατανάλωση νερού ανά άτομο
Νερό | Συνολική ημερήσια κατανάλωση | 7500 | L/ημέρα | Υπολογισμός | Συνολικοί κάτοικοι × L/άτομο·ημέρα
Νερό | Συνολική ημερήσια κατανάλωση | 7.5 | m³/ημέρα | Υπολογισμός
Νερό | Ετήσια συνολική κατανάλωση | 2737.5 | m³/έτος | Υπολογισμός | Χωρίς εποχική διόρθωση
ΖΝΧ | Ποσοστό συνολικού νερού που θεωρείται ΖΝΧ | 30% | % | Τεκμηριωμένη παραδοχή | Για ενεργειακό υπολογισμό ΖΝΧ
ΖΝΧ | Ετήσιος όγκος ΖΝΧ | 821.25 | m³/έτος | Υπολογισμός
ΖΝΧ | Θερμοκρασία εισόδου νερού | 15 | °C | Τεκμηριωμένη παραδοχή | Μέση θερμοκρασία κρύου νερού
ΖΝΧ | Θερμοκρασία χρήσης ΖΝΧ | 45 | °C | Τεκμηριωμένη παραδοχή | Θερμοκρασία νερού χρήσης
ΖΝΧ | Διαφορά θερμοκρασίας | 30 | °C | Υπολογισμός | Θερμοκρασία χρήσης - θερμοκρασία εισόδου
ΖΝΧ | Ειδική ενέργεια θέρμανσης νερού | 1.163 | kWh/m³·°C | Φυσική σχέση Q=m·c·ΔT | Προσεγγιστικός συντελεστής για νερό
ΖΝΧ | Ωφέλιμη θερμική ενέργεια ΖΝΧ | 28653.4125 | kWh/έτος | Υπολογισμός
ΖΝΧ | Απόδοση ηλεκτρικού θερμοσίφωνα | 90% | % | Τεκμηριωμένη παραδοχή | Απώλειες αποθήκευσης/λειτουργίας
ΖΝΧ | Τελική ηλεκτρική ενέργεια ΖΝΧ | 31837.125 | kWh/έτος | Υπολογισμός | Χρησιμοποιείται στο 04_Ενέργεια_Σ0
ΖΝΧ | Ειδική τελική ενέργεια ΖΝΧ | 29.9616 | kWh/m²·έτος | Υπολογισμός | Ανά θερμαινόμενη / κατοικήσιμη επιφάνεια
ΠΕΑ | Ενεργειακή κατηγορία κατοικιών | Ε | κατηγορία | Δεδομένο χρήστη | Όλες οι κατοικίες είναι κατηγορίας Ε

## 09_Πηγές
09 Πηγές και τεκμηρίωση παραδοχών Σεναρίου 0
Κατηγορία | Πηγή | URL | Χρήση στο αρχείο | Σχόλιο
Ηλεκτρική ενέργεια | ΔΕΗ Γ1/Γ1Ν - οικιακό τιμολόγιο | https://www.dei.gr/en/home/electricity/g1-g1n/ | Έλεγχος ρεαλιστικότητας τιμής ηλεκτρικής ενέργειας | Η τελική τιμή στο μοντέλο στρογγυλοποιείται σε 0,23 €/kWh με ρυθμιζόμενες χρεώσεις/φόρους.
Ηλεκτρική ενέργεια | Eurostat - Electricity price statistics | https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Electricity_price_statistics | Έλεγχος εύρους οικιακής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας | Χρησιμοποιείται για τεκμηρίωση ρεαλιστικής τιμής.
Εκπομπές ηλεκτρισμού | The Green Tank - carbon footprint of electricity production, Greece 2024 | https://thegreentank.gr/en/2024/10/04/emissionswatch-aug24/ | Συντελεστής εκπομπών ηλεκτρικής ενέργειας 0,27 kg CO₂eq/kWh | Η τιμή στρογγυλοποιείται για συγκριτικό υπολογισμό.
Συντελεστές εκπομπών | IEA Emission Factors 2025 documentation | https://iea.blob.core.windows.net/assets/2b5f6d31-3263-44bf-85bc-b754d1c69cd3/IEA_Methodology_Emission_Factors.pdf | Μεθοδολογική τεκμηρίωση συντελεστών εκπομπών ενέργειας | Υποστηρικτική πηγή.
Συντελεστές καυσίμων | GHG Protocol calculation tools and cross-sector emission factors | https://ghgprotocol.org/calculation-tools-and-guidance | Τεκμηρίωση συντελεστών εκπομπών καυσίμων | Χρησιμοποιείται ως υποστηρικτική πηγή για θερμική ενέργεια.
Δεδομένα χρήσης | Δεδομένα χρήστη | - | Κατηγορία ΠΕΑ Ε, 3 άτομα/διαμέρισμα, 250 L/άτομο·ημέρα | Άμεσες παραδοχές μελέτης περίπτωσης.